|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  **ОПШТИНСКА УПРАВА**  **ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО**  **Одељење за инспекцијске послове**  **Комунална инспекција**  **Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ OДРЖАВАЊЕ, ЗАШТИТЕ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ**  **НА ОСНОВУ:**  **ОДЛУКE О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ**  **(„Сл.гл.Пчињског округа“ бр. 18/97)** | | | | |  |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА**  **Контролна листа одржавања, заштите и изградње објеката за водоснабдевање и канализацију** | | | | | | |  |
| Врсте инспекцијског надзора   1. Редовни 2. Ванредни 3. Допунски 4. Контролни | | | Почетак инспекцијског надзора:  Датум:  Време: | | | |  |
| Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски  □ Канцеларијски | | | | | | |  |
| Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не | | | | | | |  |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** | | | | | | |  |
| **Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР ?** | | | | **ДА НЕ** | | |  |
| **Правно/физичко лице, предузетник** | | | | | | |  |
| **Подаци о контролисаном субјекту** | | | | | | |  |
| Назив/име и презиме субјекта: | | | | | | |  |
| Адреса (улица и број) | | | | | | |  |
| Место: | | | | | | |  |
| Град/Општина: | | | | | | |  |
| ПИБ: | | | | | | |  |
| Матични број: | | | | | | |  |
| Бр. личне карте (за физичка лица): | | | | | | |  |
| **Пословни простор** | | | | | | |  |
| Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор | | | | | | |  |
| Адреса (улица и број): | | | | | | |  |
| Место: | | | | | | |  |
| Град/Општина: | | | | | | |  |
| **ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ** | | | | | | |  |
| Редни број | **1. Градска канализација** | | | | Број бодова | |  |
| 1.1. | **Изградња, реконструкција и прикључење на градску канализацију** | | | |  | |  |
| 1.1.1. | Власник канализационог прикључка одржава кућну канализациону инсталацију до првог ревизионог окна до зграде | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.2. | Изводи радове у непосредној близини или изнад јавне фекалне канализације уз сагласност предузећа | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.3. | Сопственик објекта прикључен на јавну фекалну канализацију у року од 6 месеци од дана завршетка изградње | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.4. | Предузеће обавестило сопственика објекта да су остварени технички услови за прикључивање | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.5. | Корисник прикључен на јавну канализацију, ставио септичку јаму ван употребе и обезбедио исту од излива фекалије | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.6. | Самостално прикључио објекат на јавну фекалну канализацију без сагласности предузећа | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.1.7 | Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, има уређаје за пречишћавање и има уређај за мерење количине испуштене воде | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.1.8. | Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, нема уређај за пречишћавање и мерење количине испуштене воде | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.1.9. | Индустријски објекат уградио уређај за пречишћавање у року од две године | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.2. | **Одржавање градске канализације** | | | |  |  |  |
| 1.2.1. | Градску канализацију одржава предузеће | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.2.2. | Кућну канализацију одржава власник-корисник | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.2.3. | Канализацију посебне намене одржава власник-корисник | | | | □ да -2 | □ не |  |
| 1.3. | **Заштита градске канализације** | | | |  |  |  |
| 1.3.1. | Испушта отпадне течности и материје са температуром већом од 35 степени целзијуса | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.2. | Испушта било какав чврст материјал чији је садржај у отпадној води већи од 0,1% | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.3. | Испушта било какве чврсте материје (земља, песак, камен и други отпад) | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.4. | Испушта било какав отпад или воде које условљавају повећан рад и трошкове експлоатације | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.5. | Испушта отпадне материје агресивног дејства које оштећују зидове канала | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.6. | Испушта осоку и фекалије животињског порекла | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.7. | Прикупља и испушта у градску канализацију атмосферску воду са сливних површина кровова, дворишта, стаза и других површина | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.8. | Испушта у јавну канализацију запаљиве и експлозивне материје | | | | □ да | □ не - 2 |  |
| 1.3.9. | Здравствене и ветеринарске установе испуштају отпадне воде у којима постоје узрочници разних заразних обољења у већим концентрацијама него у стандардним отпадним водама | | | | □ да | □ не - 2 |  |
|  | **УКУПНИ БРОЈ БОДОВА:** | | | |  | | | |

**ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА**

**( Максимални број негативних бодова је 42)**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТЕПЕН РИЗИКА** | **БРОЈ БОДОВА** |
| **Незнатан** | **20-39** |
| **Низак** | **14-19** |
| **Средњи** | **10-13** |
| **Висок** | **3-9** |
| **Критичан** | **0-2** |

**ИЗЛАСКОМ НА ЛИЦУ МЕСТА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ПРОЦЕЊЕН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РИЗИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Надзирани субјекат**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**  **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |