|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА****ОПШТИНСКА УПРАВА** **ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО****Одељење за инспекцијске послове****Комунална инспекција****Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ OДРЖАВАЊЕ, ЗАШТИТЕ И ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ****НА ОСНОВУ:** **ОДЛУКE О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ** **(„Сл.гл.Пчињског округа“ бр. 18/97 )** |  |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА** **Контрола одржавања, заштите и изградње канализације** |  |
| Врсте инспекцијског надзора1. Редовни
2. Ванредни
3. Допунски
4. Контролни
 | Почетак инспекцијског надзора:Датум:Време: |  |
| Инспекцијски надзор према облику: □ Теренски □ Канцеларијски |  |
| Налог за инспекцијски надзор:□ Да□ Не |  |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** |  |
| **Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР ?**  |  **ДА НЕ** |  |
| **Правно/физичко лице, предузетник** |  |
| **Подаци о контролисаном субјекту** |  |
| Назив/име и презиме субјекта: |  |
| Адреса (улица и број) |  |
| Место: |  |
| Град/Општина: |  |
| ПИБ: |  |
| Матични број: |  |
| Бр. личне карте (за физичка лица): |  |
| **Пословни простор** |  |
| Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор |  |
| Адреса (улица и број): |  |
| Место: |  |
| Град/Општина: |  |
| **ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ** |  |
| Редни број | **1. Градска канализација** | Број бодова |  |
| 1.1. |  **Изградња, реконструкција и прикључење на градску канализацију** |  |  |
| 1.1.1. |  Власник канализационог прикључка одржава кућну канализациону инсталацију до првог ревизионог окна до зграде  | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.2. |  Изводи радове у непосредној близини или изнад јавне фекалне канализације уз сагласност предузећа | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.3. |  Сопственик објекта прикључен на јавну фекалну канализацију у року од 6 месеци од дана завршетка изградње  | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.4. |  Предузеће обавестило сопственика објекта да су остварени технички услови за прикључивање  | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.5. |  Корисник прикључен на јавну канализацију, ставио септичку јаму ван употребе и обезбедио исту од излива фекалије | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.6. |  Самостално прикључио објекат на јавну фекалну канализацију без сагласности предузећа  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.1.7 |  Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, има уређаје за пречишћавање и има уређај за мерење количине испуштене воде  | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.1.8. |  Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, нема уређај за пречишћавање и мерење количине испуштене воде | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.1.9. |  Индустријски објекат уградио уређај за пречишћавање у року од две године | □ да -2 | □ не  |  |
| 1.2. |  **Одржавање градске канализације** |  |  |  |
| 1.2.1. |  Градску канализацију одржава предузеће  | □ да  | □ не  |  |
| 1.2.2. |  Кућну канализацију одржава власник-корисник  | □ да | □ не  |  |
| 1.2.3. |  Канализацију посебне намене одржава власник-корисник | □ да | □ не  |  |
| 1.3. |  **Заштита градске канализације**  |  |  |  |
| 1.3.1. |  Испушта отпадне течности и материје са температуром већом од 35 степени целзијуса  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.2. |  Испушта било какав чврст материјал чији је садржај у отпадној води већи од 0,1%  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.3. |  Испушта било какве чврсте материје (земља, песак, камен и други отпад) | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.4. |  Испушта било какав отпад или воде које условљавају повећан рад и трошкове експлоатације | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.5. |  Испушта отпадне материје агресивног дејства које оштећују зидове канала | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.6. |  Испушта осоку и фекалије животињског порекла  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.7. |  Прикупља и испушта у градску канализацију атмосферску воду са сливних површина кровова, дворишта, стаза и других површина  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.8. |  Испушта у јавну канализацију запаљиве и експлозивне материје  | □ да  | □ не - 2 |  |
| 1.3.9. |  Здравствене и ветеринарске установе испуштају отпадне воде у којима постоје узрочници разних заразних обољења у већим концентрацијама него у стандардним отпадним водама  | □ да  | □ не - 2 |  |
|  | **УКУПНИ БРОЈ БОДОВА:** |  |

**ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА**

 **( Максимални број негативних бодова је 39)**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТЕПЕН РИЗИКА** | **БРОЈ БОДОВА** |
| **Незнатан** | **24-40** |
| **Низак** | **18-24** |
| **Средњи** | **12-16** |
| **Висок** | **4-12** |
| **Критичан** | **0-4** |

**ИЗЛАСКОМ НА ЛИЦУ МЕСТА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ПРОЦЕЊЕН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РИЗИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Надзирани субјекат****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР** **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |